УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

РІШЕННЯ

колегії відділу освіти

від 19 червня 2013 року

Про стан роботи з охорони праці в навчальних закладах

Заслухавши та обговоривши доповідь керівника служби охорони праці Пахомової Т.В., колегія відзначає, що відповідно до вимог Законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, Положення „Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”,  річного плану відділу освіти та плану роботи служби охорони праці відділу освіти на 2013 рік  протягом січня – квітня  поточного року було перевірено стан охорони праці у 12 загальноосвітніх,  12 дошкільних та 2 позашкільних  навчальних закладах.

За безпосередньої участі керівників навчальних закладів та осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці та пожежну безпеку, було проведено перевірку стану робочих місць та умов праці на відповідність нормативним вимогам з охорони праці в приміщеннях, харчоблоках, а також перевірено стан обладнання  на спортивних майданчиках, стан територій закладів та стан будівель і споруд, що знаходяться на цих територіях, утримання основних та підсобних приміщень, ведення робочої документації з питань охорони праці, пожежної безпеки.

У ході перевірки встановлено, всі навчальні заклади укомплектовані нормативно-правовою базою з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, в кожному закладі розробленні комплексні заходи з безпеки життєдіяльності та охорони праці, вчасно видаються накази з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, що охоплюють всі напрямки даної роботи.

Керівникам перевірених навчальних закладів були вручені приписи з виявленими порушеннями вимог законодавства з питань охорони праці та встановлені терміни їх усунення.

Керівниками вжито заходи щодо усунення виявлених недоліків та проінформовано службу охорони праці відділу освіти.

Належний рівень підготовки з питань дотримання вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності слід відмітити в Безлюдівському юридичному ліцеї імені Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая, Веселівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Жовтневій загальноосвітній школі І-ІІІ  ступенів, Безлюдівському дошкільному навчальному закладі, Кутузівському дошкільному навчальному закладі, Височанському дошкільному навчальному закладі.

Разом з тим, керівниками навчальних закладів незадовільно виконуються протипожежні заходи, які запропоновані приписами органів  державного пожежного нагляду, а саме:

- не пройшли навчання з питань пожежної безпеки та не склали заліки в навчально-методичному центрі Цивільного Захисту та БЖД Харківської області відповідальні за пожежну безпеку в закладі –  (Мереф’янського ліцею імені Героя Радянського Союзу    В. П. Мірошниченка, Циркунівської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів, Липецької дитячо-юнацької спортивної школи, Липецького ДНЗ, Південноміського ДНЗ, Хорошівсько ДНЗ);

-- не проведено технічний огляд (перезарядку) вогнегасників (Лук'янцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Березівської загальноосвітній  школи І-ІІІ ступенів, Височанської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №2, Липецького ДНЗ, Височанського ДНЗ);

- світильники з лампами розжарювання використовуються без захисних плафонів (у Лук'янцівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Циркунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Циркунівському ДНЗ, Липецькому ДНЗ):

- не проводиться контроль за наявністю медикаментів, перев’язувальних засобів медичними працівниками навчальних закладів;

- не організовано роботу щодо списання та утилізації відпрацьованого обладнання, хімічних реактивів;

- шляхи евакуації не відповідають вимогам пожежної безпеки (відсутні вказівні знаки);

- дерев’яні елементи дахових конструкцій не оброблені вогнегасною рідиною у                   5 закладах (Безлюдівській ЗОШ, Березівській ЗОШ, Липецькій ЗОШ ім. П.В. Щепкіна, Мереф`янській ліцей, Циркунівській ЗОШ):

- відсутні акти проведення іспитів опору заземлення та ізоляції електропроводки в закладі у  (Липецькому ДНЗ, Хорошівському ДНЗ).

- не заключений договір на обслуговування пристроїв блискавкозахисту з ліцензіатом у 5 навчальних закладах (Липецькій ЗОШ ім. П.В. Щепкіна, Веселівській ЗОШ, Циркунівській ЗОШ, Безлюдівській ЗОШ, Височанській ЗОШ №2);

- не встановлена автоматична пожежна сигналізація та не заключений договір на її обслуговування у 7 закладах (Безлюдівському юридичному ліцеї, Веселівській ЗОШ, Височанській ЗОШ №2, Жовтневій ЗОШ, Лук’янцівській ЗОШ, Мерефя’нському ліцеї, Циркунівській ЗОШ).

Потребує вирішення питання щодо забезпечення об'єктів навчальних закладів достатньою кількістю запасів води для цілей пожежогасіння. З цією метою необхідно відремонтувати зовнішні джерела водопостачання. Засоби зовнішнього пожежогасіння (гідранти, пожежні резервуари) знаходяться на балансі місцевих рад. Ремонтні роботи та обслуговування засобів пожежогасіння та протипожежних заходів у навчальних закладах  фінансуються місцевими радами, тому порушено клопотання перед головами місцевих рад про виділення коштів щодо забезпечення об’єктів запасом води для цілей зовнішнього пожежогасіння (у Безлюдівській ЗОШ, Липецькій ЗОШ ім. П.В. Щепкіна, Борисівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Липецькому ДНЗ, Південноміському ДНЗ).

Тріщини в стінах, вилущування цегли, руйнування фундаменту, підлоги, обвалення штукатурного шару, розходження панелей - всі ці передвісники аварії мають місце в спортзалі Кутузівської ЗОШ.

У зв`язку з вищезазначеним, колегія відділу освіти Харківської райдержадміністрації

УХВАЛЮЄ:

- Керівникам навчальних закладів:

  - Мереф’янського ліцею імені Героя Радянського Союзу В. П. Мірошниченка (Кайдашовій Валентині Григоровні), Циркунівської ЗОШ (Дудченко Оксані Василівні), Липецької дитячо-юнацької спортивної школи (Кушніренко Віталію Федоровичу), Липецького ДНЗ (Тесленко Нелі федоровні), Південноміського ДНЗ (Вародовій Олені Миколаївні), Хорошівського ДНЗ (Кетєбаєвій Анастасії Олександрівні) направити на спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідальних за пожежну безпеку.

До 01 серпня 2013 року

  - Виконати протипожежні заходи, які запропоновані приписами органів державного пожежного  нагляду.

До 15 липня 2013 року

  - Направити на технічний огляд (перезарядку) вогнегасники.

До 25 липня 2013 року

  - Провести іспити опору заземлення та ізоляції електропроводки в Липецькому ДНЗ, Хорошівському ДНЗ.

До 15 липня 2013 року

  - Утримувати  у належному стані території  закладів, їх будівель, приміщень і споруд, а також евакуаційних шляхів, виходів тощо.

Постійно

  - Забезпечити постійний контроль за станом медикаментів, перев’язувальних засобів персоналу медпункту;

Постійно

  - Забезпечити проведення вчасної експертизи будівель навчальних закладів, що знаходяться в незадовільному стані.

Постійно

1.8. Організувати роботу щодо списання та утилізації відпрацьованого обладнання, хімічних реактивів.

До 01 серпня 2013 року

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника начальника відділу освіти Бикасову С.А.

Голова колегії,

начальник відділу освіти					О.І.Бабельчук

Секретар колегії							Т.П.Тавшунська